## Sheet1
Вопрос | Все ответи | Правильний ответ
Ширина пішохідної доріжки повинна бути не менше: | 1,2 м 1 м 0,8 м при потоці працюючих менше 100 осіб за годину | 1 м
Світильники робочого освітлення та світильники аварійного освітлення у виробничих і допоміжних приміщеннях, на територіях, що освітлюються, повинні: | Мати захисні грати Живитися від різних незалежних джерел Все перелічене | Живитися від різних незалежних джерел
При якій кількості жінок, що працюють у найбільш чисельну зміну повинно бути передбачено приміщення для особистої гігієни жінок з гігієнічним душем | Від 15 і більше Від 12 і більше Не нормується | Від 15 і більше
Чи можуть приміщення для зберігання автомобілів безпосередньо з’єднуватися з іншими виробничими і допоміжними приміщеннями, де постійно перебувають люди | Обов’язково Не повинні Визначається технологічним процесом | Не повинні
Відстань від площадки (поста) зливу зрідженого нафтового газу або випуску стиснутого природного газу до виробничих, адміністративних і побутових будівель повинна бути не менше: | 25 м 20 м 12 м | 20 м
Аварійне освітлення поділяється на: | Освітлення безпеки Освітлення евакуаційне Все перелічене | Все перелічене
Як організовуються роботи з підвищеною небезпекою | Для виконання робіт з підвищеною небезпекою роботодавець наказом по підприємству визначає коло осіб, відповідальних за безпечне їх проведення На роботи з підвищеною небезпекою розробляються і вивішуються на робочих місцях технологічні карти та забезпечується їх виконання Все перелічене | Все перелічене
Вимоги до підлоги виробничих приміщень | Підлога в приміщеннях будь-якого призначення повинна бути рівна, з твердим покриттям, непроникна для ґрунтових вод, без виступів і вибоїн Там, де використовуються кислоти, луги і нафтопродукти, підлоги повинні бути стійкі до дії цих речовин і не поглинати їх Все перелічене | Все перелічене
Вимоги до клапану гідросистеми підйомника | Клапан або пристрій мають спрацьовувати в межах робочих перевантажень від 120 % до 140 % вантажопідіймальності підйомника Усі контури гідравлічної системи мають бути оснащені запобіжним клапаном. Регульований запобіжний клапан має бути опломбований Все перелічене | Все перелічене
При розміщенні в загальному виробничому приміщенні дільниць (робочих місць), на яких згідно з технологічним процесом виділяються шкідливі речовини (гази, пил, аерозолі тощо), тепло, створюється шум то: | Вони повинні розташовуватися в окремих приміщеннях, ізольованих від інших стінами до стелі Прохід між ними повинен здійснюватися через тамбур-шлюз Все перелічене | Вони повинні розташовуватися в окремих приміщеннях, ізольованих від інших стінами до стелі
Що повинне зберігатися у виробничих приміщеннях і на території на окремих стелажах | ДеталІ, вузли та агрегати Різний метал Все перелічене | Все перелічене
Для регулювання приладів газової системи живлення безпосередньо на автомобілі виділяється окреме від інших приміщення | Поза приміщенням під навісом В окремому від інших приміщені На місці ремонту автомобілів | В окремому від інших приміщені
Стоянкова гальмова система повинна забезпечувати нерухомий стан транспортного засобу повної маси на шляху з уклоном не менше: | стоянкова гальмова система повинна забезпечувати нерухомий стан транспортного засобу повної маси на шляху з уклоном не менше 15% для легкових автомобілів, їх модифікацій для перевезення пасажирів, а також автобусів у спорядженому стані - не менше 21% для вантажних автомобілів та автопоїздів у спорядженому стані - не менше 31% | для вантажних автомобілів та автопоїздів у спорядженому стані - не менше 31%
В яких випадках необхідно передбачати не менше двох воріт для в’їзду (виїзду) | При зберіганні 50 і більше автомобілів При зберіганні 60 і більше автомобілів Не залежно від кількості автомобілів | При зберіганні 50 і більше автомобілів
Чим повинен укомплектовувати я кожен автомобіль: | кожний автомобіль укомплектовується медичною аптечкою залежно від типу транспортного засобу, знаком аварійної зупинки (миготливим червоним ліхтарем), вогнегасником вантажні автомобілі з дозволеною масою понад 3,5 т і автобуси з дозволеною максимальною масою понад 5 т - додатково упорними колодками не менше 2 шт все перелічене | все перелічене
Як забороняється здійснювати запуск двигуна | шляхом буксирування автомобіля перемикання ланцюга живлення стартера все перелічене | все перелічене
Входи у приміщення виконання акумуляторних робіт і ремонту паливної апаратури: | Необхідно відокремлювати від інших суміжних приміщень, коридорів і сходових кліток тамбур-шлюзами Двері цих приміщень повинні відчинятися назовні Все перелічене | Все перелічене
Навантаження і розвантаження вантажів, кріплення їх тентів на транспортних засобах, а також відкривання та закривання бортів автомобілів, напівпричепів та причепів здійснюється: | Силами і засобами вантажовідправників, вантажоодержувачів або спеціалізованих організацій Водіями Експедиторами | Силами і засобами вантажовідправників, вантажоодержувачів або спеціалізованих організацій
Прання і хімчистка спецодягу здійснюються підприємством: | У строки, встановлені з урахуванням виробничих умов Не рідше одного разу на 2 місяці Не рідше одного разу на місяць | У строки, встановлені з урахуванням виробничих умов
Газобалонні транспортні засоби повинні обладнуватися системою: | Перемикання виду палива Пожежогасіння Аварійної сигналізації | Перемикання виду палива
Площадки для пересувних паливозаправних пунктів повинні розташовуватися не ближче: | 12 м від виробничих будівель і споруд 15 м від виробничих будівель і споруд 25 м від виробничих будівель і споруд | 12 м від виробничих будівель і споруд
Установлювати транспортні засоби в кількості, що перевищує норму, порушувати спосіб розстановки, зменшувати відстань між транспортними засобами і елементами будівель: | Не допускається Заборонено Дозволяється роботодавцем | Не допускається
Акт готовності підйомника після монтажу складається: | Організацією, яка його змонтувала Організацією, яка його змонтувала та власником Спеціалізованою організацією | Організацією, яка його змонтувала
Якою повинна бути швидкість руху транспортних засобів по території підприємства: | швидкість руху транспортних засобів по території підприємства не повинна перевищувати 15 км/год швидкість руху транспортних засобів по території підприємства не повинна перевищувати 20 км/год швидкість руху транспортних засобів по території підприємства не повинна перевищувати 10 км/год | швидкість руху транспортних засобів по території підприємства не повинна перевищувати 10 км/год
В чому потрібно переконатися перед запуском двигуна: | ) перед запуском двигуна необхідно переконатися, що автомобіль справний перед запуском двигуна необхідно переконатися, що автомобіль загальмований стоянковим гальмом, а важіль перемикання передач (контролера) поставлений у нейтральне положення все перелічене | перед запуском двигуна необхідно переконатися, що автомобіль загальмований стоянковим гальмом, а важіль перемикання передач (контролера) поставлений у нейтральне положення
Балони для стисненого природного чи зрідженого нафтового газу місткістю більше 100 л повинні мати: | Оформлений у встановленому порядку паспорт Скидний клапан Журнал огляду | Оформлений у встановленому порядку паспорт
Якою повинна бути довжина робочої зони оглядової канави і естакади: | довжина робочої зони оглядової канави і естакади повинна бути не менше габаритної довжини транспортних засобів довжина робочої зони тупикової оглядової канави повинна бути такою, щоб транспортний засіб міг повністю установлюватися на канаву, не закриваючи вхідні сходи і запасний вихід все перелічене | все перелічене
Якою повинна бути висота реборд оглядових канав та естакад: | висота реборди повинна складати: для транспортних засобів І категорії не менше 0,1 м, а для транспортних засобів II і III категорій не менше 0,12 м висота реборди повинна складати: для транспортних засобів І категорії не менше 0,12 м, а для транспортних засобів II і III категорій не менше 0,15 м висота реборди повинна складати: для транспортних засобів І категорії не менше 0,1 м, а для транспортних засобів II і III категорій не менше 0,15 м | висота реборди повинна складати: для транспортних засобів І категорії не менше 0,1 м, а для транспортних засобів II і III категорій не менше 0,15 м
Балони, які встановлені на автомобілі, повинні бути: | Пофарбовані Мати нанесені на них дані та напис білою фарбою із назвою виду газу Все перелічене | Все перелічене
Очищати віконне скло і ліхтарі необхідно залежно від ступеня забруднення, але не менше: 2 разів на рік | одного разу на рік 3 разів на рік 2 разів на рік | 2 разів на рік