## Sheet1
Вопрос | Все ответи | Правильний ответ
Визначте послідовність дій у разі виникнення пожежі (ознак горіння)? | Якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну особу та (або) чергового по об’єкту Негайно повідомити по телефону про це пожежну охорону У разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо) | Негайно повідомити по телефону про це пожежну охорону
Назвіть найпоширенішу причину пожеж в електроустаткуванні? | Коротке замикання Великі перехідні опори Перевантаження Розряди статистичної електрики | Коротке замикання
Діапазон температур застосування брометилового вогнегасника: | від – 60 до + 60 ° C від – 30 до + 60 ° C від – 20 до + 30 ° C від – 50 до + 50 ° C | від – 60 до + 60 ° C
Якою має бути відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів і будівельних конструкцій? | Не менше 0,15 м Не менше 0,25 м Не менше 0,30 м Не менше 0,50 м | Не менше 0,25 м
Якою має бути висота від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника в разі навішування останнього на вертикальні конструкції? | Не більше 1 м Не більше 1,5 м Не більше 1,8 м Не більше 2 м | Не більше 1,5 м
Чи дозволяється зберігання балонів з газами у підвальних приміщеннях? | Дозволяється, якщо підвальне приміщення має самостійний вихід назовні Дозволяється, якщо є письмовий дозвіл адміністрації Дозволяється, якщо перекриття між підвальним приміщенням і першим поверхом виконано з негорючих матеріалів Не дозволяється | Не дозволяється
На протязі якого часу після закінчення вогневих робіт треба забезпечити перевірку місця проведення цих робіт? | 1 год. 2 год. 3 год. | 2 год.
До якого класу (що вказується на вогнегасниках) відносяться пожежі твердих речовин, горіння яких супроводжується тлінням? | До класу «В» До класу «С» До класу «Е» До класу «А» | До класу «А»
До пожежної установки входить яка кількість вогнегасників: | 2 пінно-хімічні 2 брометилові 2 пінно-хімічні ОХП-10 та 2 порошкові ОП-1 всі можливі вогнегасники, що є в господарстві | 2 пінно-хімічні ОХП-10 та 2 порошкові ОП-1
Чи можна застосовувати електронагрівальні прилади у складських приміщеннях, де зберігаються горючі матеріали? | Можна, на відстані не більше 2 м. від вогнегасників Можна, на відстані не більше 1 м. від горючих матеріалів Можна, якщо ці прилади закритого виконання Не можна | Не можна
На якій відстані від пожежного гідранту забороняється стоянка транспорту? | Не менше 10 м Менше 15 м Менше 5 м Менше 12 м | Менше 5 м
Як часто потрібно розгортати та згортати пожежні рукави, які складені та приєднані до кранів: | раз на 1 рік кожен квартал не частіше одного разу на рік не рідше одного разу на півроку | не рідше одного разу на півроку
Як часто треба перевіряти пожежні крани на працездатність шляхом пуску води? | Не рідше одного разу на рік Не рідше одного разу на 6 місяців Щоквартально Не рідше одного разу в два роки | Не рідше одного разу на 6 місяців
Для чого призначений піногенератор: | для отримання хімічної піни для гасіння пожеж для отримання повітряно-механічної піни для зберігання порошку | для отримання хімічної піни
Яка відстань допускається від газових приладів до меблів та інших виробів (предметів) з горючих матеріалів? | Не ближче 1 м Не ближче 0,2 м Не ближче 0,5 м Не ближче 0,3 м | Не ближче 0,2 м
Яка допустима температура зовнішньої поверхні електроопалювальних приладів у найбільш нагрітому місці в нормальному режимі роботи? | 60 ° C 75 ° C 85 ° C 100 ° C | 100 ° C
Що слід вважати пожежею? | Неконтрольоване горіння поза межами спеціального вогнища Високотемпературний теплообмінний процес Стихійне лихо Будь які випадки горіння | Неконтрольоване горіння поза межами спеціального вогнища
Як часто треба проводити повторний протипожежний інструктаж? | Раз у квартал Не рідше одного разу в три роки Не рідше одного разу у два роки Не рідше одного разу в рік Раз у півроку | Не рідше одного разу в рік
Де і як має зберігатися спецодяг працюючих з лаками, фарбами та іншими легкозаймистими горючими рідинами? | Складеним у побутових приміщеннях В розвішаному вигляді в металевих шафах, встановлених у спеціально відведених для цієї мети приміщеннях У приміщенні пожежного посту на об’єкті Здаватися на спеціальний склад | В розвішаному вигляді в металевих шафах, встановлених у спеціально відведених для цієї мети приміщеннях
Чи дозволяється застосовування електричних опалювальних приладів у приміщеннях категорій за вибухонебезпекою А та Б? | Не дозволяється Дозволяється, якщо ці прилади закритого виконання Дозволяється, якщо ці прилади промислового виробництва, а не саморобні Дозволяється в будь-якому випадку | Не дозволяється
Чи дозволяється відігрівати замерзлі труби паяльними лампами та іншими засобами із застосуванням відкритого вогню? | Забороняється Дозволяється, якщо є наказ адміністрації Дозволяється при наявності систем автоматичного виявлення та гасіння пожежі Дозволяється, по узгодженню з ДПД | Забороняється
Чи можна використовувати пожежне обладнання, інвентар та інструмент для господарських, виробничих та інших потреб, не пов’язаних з пожежогасінням або навчанням протипожежних формувань ? | Не можна Можна, якщо є відповідний наказ адміністрації Можна | Не можна
Можна застосувати у будівництві у будівництві матеріали та речовини, на які не має даних щодо пожежної безпеки? | Можна Не можна Можна, при наявності пожежної сигналізації Можна, по узгодженню з адміністрацією | Не можна
При якій максимальній кількості людей, що одночасно перебувають в приміщенні, двері з останнього можна влаштовувати з відчиненням усередину? | Не більше 30 осіб Не більше 25 осіб Не більше 15 осіб | Не більше 15 осіб
Як часто треба розгортати та згортати наново пожежні рукава внутрішніх пожежних кранів? | Не рідше одного разу на 6 місяців Не рідше одного разу на 1 рік Не рідше одного разу на 2 роки | Не рідше одного разу на 6 місяців
Чи можна прибирати приміщення і прати одяг із застосуванням бензину, гасу та інших легкозаймистих та горючих рідин? | Можна, при наявності вогнегасників Не можна Можна, якщо є дозвіл адміністрації Можна, по узгодженню з пожежною безпекою | Не можна
Чи можна використовувати звичайні ліфти та підйомники для евакуації людей під час пожежі? | Не можна Можна, попередив при цьому диспетчера Можна, якщо огороджуючи конструкції ліфтових шахт виконані із негорючих матеріалів Можна, якщо ліфтові шахти відкриті | Не можна
Дайте визначення „пожежі”: | контрольоване горіння поза спеціальним вогнищем активне окислення органічних та синтетичних сполук неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у просторі і часі стан об’єкта, за якого з регламентованою імовірністю є можливість загорання | неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у просторі і часі
Яка найбільш поширена причина пожеж в Україні? | Підпали Необережне поводження з вогнем Тепловий прояв електричного струму Самозаймання | Необережне поводження з вогнем
На якій відстані від місця проведення зварювальних робіт треба розміщати ацетиленові генератори? | Не ближче 5 м Не ближче 7 м Не ближче 10 м Не ближче 15 м | Не ближче 10 м