## Sheet1
Вопрос | Все ответи | Правильний ответ
У чому полягає основна відмінність між модернізацією і реконструкцією ліфтів і підйомників: (Пп. 4.4 і 4.8 ПУБЕЛ) | При модернізації не вносяться зміни в конструкцію, які підвищують її безпеку та технічний рівень, а при реконструкції ці зміни вносяться в конструкцію ліфтів При модернізації змінюються основні технічні характеристики ліфтів і підйомників, а при реконструкції не змінюються При модернізації не змінюються основні технічні характеристики ліфтів і підйомників, а при реконструкції ці характеристики змінюються | При модернізації не змінюються основні технічні характеристики ліфтів і підйомників, а при реконструкції ці характеристики змінюються
При перевірці ліфта з порожньою кабіною повинна бути проконтрольована робота: (П. 9.3.3 ПУБЕЛ) | Лебідки Дверей кабіни і шахти Системи управління Пристроїв безпеки, крім перевіряються при динамічному випробуванні ліфта Всі відповіді вірні | Всі відповіді вірні
При визначенні місткості кабіни пасажирського ліфта маса однієї людини приймається на рівні: (П. 6.2.4 ПУБЕЛ) | 80 кг 75 кг 100 кг 70 кг | 75 кг
Біля всіх місць завантаження і розвантаження кабіни (платформи) повинні бути зроблені написи: (П. 10.29 ПУБЕЛ) | Про реєстраційний номер підйомника Про призначення підйомника Про прізвища і телефонах обслуговуючого персоналу Що Вказують масу граничного вантажу, який дозволяється піднімати і опускати Про кількість обслуговуваних поверхів | Що Вказують масу граничного вантажу, який дозволяється піднімати і опускати
Дозвіл, відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.05-2003, на виконання робіт на ліфтах потрібно: (П. 7.2.1 ПУБЕЛ) | Тільки при виконанні монтажу та наладки ліфтів Тільки при виконанні ремонту ліфтів Тільки при виконанні ремонту і реконструкції ліфтів При виконанні монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та модернізації ліфтів | При виконанні монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та модернізації ліфтів
Вимоги Правил до розміщення упорів, буферів: (П.п. 6.4.21, 6.4.22 ПУБЕЛ) | Розміщення упорів і буферів в приямку повинно бути таким, щоб відстань від верхньої частини упора або буфера до опорної плити кабіни або противаги, коли кабіна (противага) перебуває в нижньому робочому положенні, було не більше 250мм Розміщення упорів і буферів в приямку повинно бути таким, щоб відстань від верхньої частини упора або буфера до опорної плити кабіни або противаги, коли кабіна (противага) перебуває в нижньому робочому положенні, було не більше 200мм | Розміщення упорів і буферів в приямку повинно бути таким, щоб відстань від верхньої частини упора або буфера до опорної плити кабіни або противаги, коли кабіна (противага) перебуває в нижньому робочому положенні, було не більше 200мм
Вимоги Правил до підходів в МП і блочне приміщення: (П.п. 6.5.17, 6.5.19 ПУБЕЛ) | Підходи до МП і блочного приміщеня повинні бути обладнані електричним освітленням з інтенсивністю не менше 30лк Підходи до МП і блочного приміщеня повинні бути вільними і доступними для персоналу Вхід в МП і блочне приміщення при необхідності повинен бути обладнаний сходами Пол підходів до МП і блочного приміщеня повинен мати тверде покриття Всі відповіді вірні | Всі відповіді вірні
Вимоги Правил до апарату управління будівельного підйомника: (П. 10.23 ПУБЕЛ) | У підйомниках з провідником апарат управління повинен бути встановлений в кабіні Дозволяється керування декількома підйомниками без провідника здійснювати одним оператором з загального пульта У підйомниках без провідника апарат керування установлюється в безпечному місці і повинна бути забезпечена достатня видимість вантажно-розвантажувальних майданчиків Всі відповіді вірні | Всі відповіді вірні
Ліфт знімається з реєстрації в територіальному органі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці в разі: (П. 9.1.8 ПУБЕЛ) | Після 25-ти років безперервної експлуатації Списання ліфта, який став непридатним для подальшої експлуатації, за заявою суб'єкта господарювання Списання ліфта, який став непридатним для подальшої експлуатації. Заява суб'єкта господарювання на списання ліфта не потрібно Після 20-ти років безперервної експлуатації | Списання ліфта, який став непридатним для подальшої експлуатації, за заявою суб'єкта господарювання
Конструкція ліфта повинна забезпечувати можливість: (П. 6.1.18 ПУБЕЛ) | Відкриття ДК зсередини пасажирами при зупинці кабіни між поверхами Евакуації пасажирів обслуговуючим персоналом з кабіни мимовільно зупинився ліфта Самостійної звільнення пасажирів з кабіни, мимовільно зупинився ліфта Евакуації пасажирів мешканцями будинку з кабіни мимовільно зупинився ліфта Евакуації пасажирів консьєржа з кабіни мимовільно зупинився ліфта | Евакуації пасажирів обслуговуючим персоналом з кабіни мимовільно зупинився ліфта
Позачергове технічне опосвідчення ліфта повинно бути проведено, якщо при ремонті замінили (з оглядом, перевіркою на функціонування і випробуванням): (П.п. 9.5.2, 9.5.3 ПУБЕЛ) | Ловители кабіни або противаги Лебідка ліфта після капітального ремонту Гідравлічний буфер кабіни або противаги Обмежувач швидкості (ОШ) Пристрій зупинки кабіни у гідравлічного ліфта Всі відповіді вірні | Всі відповіді вірні
Під час випробування уловлювачів необхідно виконати наступні умови: (П.п. 9.3.11, 9.3.12 ПУБЕЛ) | Уловлювачі, які приводяться в дію від обмежувача швидкості (ОШ), випробовуються без обриву та імітації обриву тягових канатів (ланцюгів) Уловлювачі, які приводяться в дію пристроєм, який спрацьовує від обриву або слабини всіх тягових канатів (ланцюгів), випробовуються від дії цього пристрою Кабіна (противага) повинні бути розміщені в нижній частині шахти У разі несправності уловлювачів повинно бути виключене падіння кабіни (противаги) на відстань більше 200 мм за рахунок використання будь-яких пристроїв, встановлених в шахті на період випробування Шлях, який проходить кабіна (противага) з моменту початку падіння до посадки її на уловлювачі, повинен бути не більше 100мм Всі відповіді вірні | Всі відповіді вірні
Вимоги Правил до кута нахилу сходів на вході в МП і блочне приміщення: (П. 6.5.17 ПУБЕЛ) | Сходи, висота яких перевищує 1000 мм, в приставлений положенні для доступу повинні утворювати кут нахилу до горизонталі від 65 ° до 75 ° Сходи, висота яких перевищує 2000 мм, в приставлений положенні для доступу повинні утворювати кут нахилу до горизонталі від 65 ° до 75 ° Сходи, висота яких перевищує 1500мм, в приставлений положенні для доступу повинні утворювати кут нахилу до горизонталі від 65 ° до 75 ° Сходи, висота яких перевищує 1500мм, в приставлений положенні для доступу повинні утворювати кут нахилу до горизонталі від 75 ° до 85 ° | Сходи, висота яких перевищує 1500мм, в приставлений положенні для доступу повинні утворювати кут нахилу до горизонталі від 65 ° до 75 °
Відстань від зовнішньої поверхні стінок кабіни до внутрішньої поверхні огорожі шахти: (П. 6.4.23 ПУБЕЛ) | Не більше 650мм з боку противаги; не більше 350мм з інших сторін Не менш 650мм з боку противаги; не більше 300мм з інших сторін | Не більше 650мм з боку противаги; не більше 350мм з інших сторін
Відстань між виступаючими елементами кабіни (противаги) і деталями кріплення напрямних: (П. 6.4.23 ПУБЕЛ) | Не менше 25мм Не менш 10мм Не більше 10мм Не менш 50мм Не менш 35мм | Не менш 10мм
Під час випробування буферів повинно бути: (П. 9.3.8 ПУБЕЛ) | Виключено дію пристрою уповільнення кабіни (переведення з великій швидкості на малу) Відключення електродвигуна перед посадкою кабіни або противаги на буфер здійснюється кінцевим вимикачем Виключено дію пристрою точної зупинки на нижній і верхній зупинках Всі відповіді вірні | Всі відповіді вірні
При огляді ліфта повинні бути перевірені: (П. 9.3.2 ПУБЕЛ) | Наявність і стан заводських табличок і графічних символів Наявність і стан технічної документації Наявність дозволу на експлуатацію (технічне обслуговування) і ремонт ліфтів Відповідність установки ліфта установчому кресленню Наявність в установчому кресленні і в принциповій електричній схемі записів і підтверджує підпису відповідальної особи про відповідність виконаних монтажних робіт кресленням Всі відповіді вірні
Вимоги Правил до міцності стін шахти ліфта виготовленої з металевого листа або інших схожих матеріалів: (П. 6.4.4 ПУБЕЛ) | При додатку зовнішнього зусилля 300Н на площі 5см² перпендикулярно до огорожі пружний прогин не більше 25мм без залишкової деформації При додатку зовнішнього зусилля 100Н на площі 5см² перпендикулярно до огорожі пружний прогин не більше 15мм без залишкової деформації При додатку зовнішнього зусилля 300Н на площі 5см² перпендикулярно до огорожі пружний прогин не більше 15мм без залишкової деформації При додатку зовнішнього зусилля 300Н на площі 5см² перпендикулярно до огорожі пружний прогин не більше 50мм без залишкової деформації | При додатку зовнішнього зусилля 300Н на площі 5см² перпендикулярно до огорожі пружний прогин не більше 15мм без залишкової деформації
Суб'єкт господарювання, для організації належного технічного обслуговування, огляду та ремонту ліфтів, повинен: (П. 9.7.1 ПУБЕЛ) | Призначити наказом працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів Призначити наказом працівників, відповідальних за організацію експлуатації ліфтів Призначити наказом працівників, відповідальних за справний стан ліфтів (електромеханіків з ліфтів) Призначити наказом працівників, відповідальних за щоденний огляд і нагляд за роботою ліфтів (ліфтерів і операторів диспетчерського зв'язку) Всі відповіді вірні | Всі відповіді вірні
Розміри відстаней між внутрішньою поверхнею огорожі шахти з боку входу в кабіну і стулками, або обрамленням вхідного прорізу кабіни, або її порогом, зазначені в таблиці 3, можуть бути збільшені у випадках: (П. 6.4.24 ПУБЕЛ) | Якщо є можливість відкривання зсередини ДК поза зоною поверхової площадки; при установці паралельно зазначеної поверхні огорожі шахти додаткової огорожі, ширина якого дорівнює ширині прорізу ДК плюс 50мм на кожну сторону, виконаного з матеріалу, який допускається для огорожі шахти Якщо виключена можливість відкривання зсередини ДК поза зоною поверхової площадки; при установці паралельно зазначеної поверхні огорожі шахти додаткової огорожі, ширина якого дорівнює ширині прорізу ДК плюс 25мм на кожну сторону, виконаного з матеріалу, який допускається для огорожі шахти | Якщо виключена можливість відкривання зсередини ДК поза зоною поверхової площадки; при установці паралельно зазначеної поверхні огорожі шахти додаткової огорожі, ширина якого дорівнює ширині прорізу ДК плюс 25мм на кожну сторону, виконаного з матеріалу, який допускається для огорожі шахти
Вимоги Правил до уловлювачів будівельного підйомника: (П. 10.17 ПУБЕЛ) | Приведення в дію уловлювачів підйомника з провідником повинно здійснюватися обмежувачем швидкості Приведення в дію уловлювачів підйомника з провідником може здійснюватися як обмежувачем швидкості, так і за допомогою їх механічного зв'язку з несучими канатами | Приведення в дію уловлювачів підйомника з провідником повинно здійснюватися обмежувачем швидкості
Вимоги Правил до дверей будівельного підйомника з провідником: (П. 10.16 ПУБЕЛ) | Двері кабіни підйомника з провідником повинні замикатися відмовлятися ключем, що знаходяться у провідника Двері кабіни підйомника з провідником повинні замикатися відмовлятися ключем, що знаходяться у охоронця будівельного об'єкта | Двері кабіни підйомника з провідником повинні замикатися відмовлятися ключем, що знаходяться у провідника
Вимоги Правил до пристрою підходів до машинного і блочного приміщень: (П. 6.5.17 ПУБЕЛ) | Ширина підходу до приміщень повинна бути не менше 650мм, а висота не менше 1800мм Дозволяється обладнати підходи до МП і блочного приміщень на похилих дахах та пожежних сходах Дозволяється місцеве зменшення висоти (через порогів, труб, поперечних балок) до 1500мм При необхідності влаштування сходів, до них повинні примикати площадки розміром не менше 1000 × 1000 мм Всі відповіді вірні | Всі відповіді вірні
Періодичному технічному огляду підлягають ліфти: (П. 9.4.1 ПУБЕЛ) | Не рідше одного разу на 12 місяців Не рідше одного разу на 36 місяців Не рідше одного разу на 24 місяці Не рідше одного разу на 6 місяців Не рідше одного разу на 48 місяців | Не рідше одного разу на 24 місяці
Вимоги Правил до пристрою машинного приміщення: (П.п. 6.5.10, 6.5.11 ПУБЕЛ) | Вільна висота для переміщення по МП повинна бути не менше 1800мм Над обертовими частинами машини повинен бути вільний простір по вертикалі не менше 300мм Доступ до майданчиків для обслуговування обладнання в МП повинен мати ширину не менше 500мм Всі відповіді вірні | Всі відповіді вірні
Вимоги Правил до розміщення ліфтового обладнання в МП: (П. 6.5.1 ПУБЕЛ) | У МП повинні встановлюватися лебідка, ПКУ, трансформатори, перетворювачі, ввідний пристрій (ВУ), обмежувач швидкості (ОШ) і т.п У ліфтах, які не мають МП, вказане обладнання може бути встановлено в шахті ліфта, приямку або на поверхових майданчиках за умови можливості його обслуговування і неможливості доступу до нього випадкових осіб При розміщенні в МП обладнання двох і більше ліфтів, на лебідках, НКП, ВУ повинні бути нанесені позначення про належність їх до певного ліфта Всі відповіді вірні | Всі відповіді вірні
Чи допускається установка ліфтового обладнання під верхнім перекриттям шахти: (П. 6.4.25 ПУБЕЛ) | Ні, не допускається Допускається встановлювати тільки обмежувач швидкості і відвідні блоки Допускається установка канатотягового шківа (КТШ), напрямних блоків, обмежувача швидкості (ОШ), елементів підвіски канатів і т.п. за умови забезпечення можливості їх обслуговування Допускається встановлювати тільки лебідку ліфта | Допускається установка канатотягового шківа (КТШ), напрямних блоків, обмежувача швидкості (ОШ), елементів підвіски канатів і т.п. за умови забезпечення можливості їх обслуговування
При розміщенні обладнання двох і більше ліфтів в одній загальній шахті, не розділена по всій висоті перегородкою: (П. 9.1.4 ПУБЕЛ) | В установчому кресленні кожного ліфта повинна бути зображена загальна шахта Визначена нумерація ліфтів Вказані відстані між елементами обладнання суміжних ліфтів Всі відповіді вірні | Всі відповіді вірні
Норми бракування сталевих канатів, на яких підвішується кабіна і противага: (П. 6.1.20 ПУБЕЛ) | Наведено в додатку №2 до цих Правил Наведено в додатку №1 до цих Правил Наведено в сертифікаті заводу-виготовлювача Не вказуються, сталеві канати експлуатуються до виходу з ладу | Наведено в додатку №1 до цих Правил
Вимоги Правил до міцності ступенів і пристрою сходів на вході в МП і блочне приміщення: (П. 6.5.17 ПУБЕЛ) | Сходинки повинні бути розраховані на навантаження не менше 3500Н Сходинки повинні бути розраховані на навантаження не менше 1500Н Сходинки повинні бути розраховані на навантаження не менше 1000Н Сходинки повинні бути розраховані на навантаження не менше 2500Н | Сходинки повинні бути розраховані на навантаження не менше 1500Н